附件1

深圳虚拟大学园香港高校驻深研究院

成果展展装设计施工项目

评标方法及程序

一、评标及定标方法

综合评分法，采用综合评定法，招标小组成员从报价、总体设计方案、安全性设计方案、供应商资质及预期展示效果五个方面进行综合评定，总分100分制。

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定标方式 | ■ 中心招标小组确定中标单位 □ 评标和定标分离 |
| 2 | 评标方法 | ■ 综合评分法 □ 最低价法 |
| 3 | 价格评审优惠政策 | 1、小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接服务，对其价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。 2、优惠主体资格的认定资料为《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业声明函》等承诺性质的资料（声明函样式见“第五章 投标文件格式”）；监狱企业如需享受优惠政策，除上述资料外，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。 |

备注：用“■”标识时表明该选项被采购人选用，用“□”标识时表明该选项未被采购人选用。

二、评标信息

1.符合性检查表

| 序号 | 评议内容 | 评议结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 详细填写“投标函” | 合格/不合格 |
| 2 | 按照招标文件的格式详细填写“政府采购投标及履约承诺函” | 合格/不合格 |
| 3 | 未出现无报价、报价为零或有选择性报价的情况 | 合格/不合格 |
| 4 | 投标总价或分项报价未超过预算控制金额 | 合格/不合格 |
| 5 | 中心招标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人能在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料）或提交的书面说明能证明其报价合理性。（若中心招标小组成员对是否须由投标人做出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定。） | 合格/不合格 |
| 6 | 结论 | 通过/不通过 |

- 2.综合评分表（100分制）

| 打分项目 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 1.磋商基准价：满足磋商文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，磋商基准价为满分10分。 2.其他合格供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）×10。得分保留至小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 总体设计方案部分 （55分） | 根据本项目提供总体设计方案，包括但不限于策划场景、空间构思、设计思路、合理分区设计等内容。 方案设计思路清晰、结构合理，具有分区合理性，具备设计美感；得55分； 方案设计思路基本具有结构合理，具有分区合理性，具备设计美感；得45分； 方案内容不全得10分； 未提供，得0分。 |  |
| 安全性设计方案部分 （10分） | 根据本项目提供安全设计方案，包括但不限于从主体结构，材料阻燃证明，安全责任书等多方面内容。 方案内容具有施工搭建安全/撤展安全/展台保险证明等完善的安全保障；得10分； 安全性设置内容基本安全、合理，有一定的安全措施；得7分； 安全设置内容健全；得3分； 未提供，得0分。 |  |
| 供应商资质要求部分 （15分） | - 独立的法人机构；得3分 - 公司正常经营满4年；得3分 （三）有相关经营范围并加以佐证；得3分 （四）有相关案例并加以佐证；得3分 （五）未列入“深圳信用网”国家或深圳市黑名单。得3分 |  |
| 预期展示效果要求部分 （10分） | 根据提供完整的方案效果展示图，满分10分； 效果展示图内容不全，得3分； 未提供，得0分。 |  |
| 合计 | --- |  |

三、评标及定标程序

1.符合性检查

1.1中心招标小组根据《符合性检查表》的内容和标准，对所有通过资格性核查的投标文件进行审查。

1.2符合性检查的对象是投标人提交的投标文件，中心招标小组只就投标文件中所载明的情况进行审查。

1.3符合性检查的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标方能进入下一阶段的评标，否则将导致其投标被废标。

2.商务、技术及价格评议

2.1中心招标小组根据《评分表》的内容和标准，对通过资格性和符合性检查的投标单位进行商务、技术及价格评议。

2.2中心招标小组将对照招标文件中的商务、技术需求条款和投标文件中的商务、技术条款响应进行评议；评标小组成员将按照《综合评分表》确定的分值独立对每个投标单位的报价、总体设计方案、安全性设计方案、供应商资质及预期展示效果以打分的方式进行评议。

3.中标单位的确定

3.1每个投标单位的评标总得分以所有招标小组成员的独立评分汇总后确定，评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术指标（设计方案部分）得分优劣顺序排列；如技术指标（设计方案部分）得分仍然相同的，则采用抽签方式确定排序，具体操作办法及流程由中心招标小组确定。

3.2中心招标小组按照综合评分的排名结果推荐中标候选供应商，排名前三的投标单位作为推荐的候选中标供应商。

3.3中心招标小组确定中标单位，确定评标总得分最高且排名第一的投标人为中标单位。

附件2

政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市科技创新战略研究和技术转移促进中心

我单位承诺：

1.我单位为本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权，如我单位在投标文件中提供了专利证书的，我单位保证所投对应产品具有该项专利；保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即我单位没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位近三年内无行贿犯罪记录；

5.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资质。

6.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我单位非为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

8.我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动”的情形。

9.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

10.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

11.我单位承诺不恶意低价谋取中标；我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，投标保证金将不被退还，且愿意接受主管部门的处理处罚。

12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

13.我单位承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位名称（公章）：

年   月    日